郑州市第一按摩医院

消防改造施工项目

比选文件

比选人：郑州市第一按摩医院

二〇二六年九月

目录

章一章 比选公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 比选评审办法	10

第四章 具体施工内容	13

第五章 采购合同	15

第六章 比选响应文件格式	21

第一章 比选公告

郑州市第一按摩医院

消防改造施工项目

郑州市第一按摩医院消防改造施工项目,比选人为郑州市第一按摩医院，现公开邀请各供应商参加本项目的比选。

一、项目名称及服务内容

1.项目名称：郑州市第一按摩医院消防改造施工项目

2.项目编号：2026GC056YA01N

3.项目预算：人民币210000.00元

4.资金来源：自筹

5.资金落实情况：已落实

6.工程概况：对原建筑所有室外防盗窗进行拆除，对电梯间隔壁管道井进行隔层消防封堵，更换防火门，对井道所有管线进行系统整理，对医院现有建筑内所有电线电路、水系统进行系统检查、整改、并按要求绘制完整竣工图。

7.招标范围：规合清单内备注内容

8.计划工期：①防火分隔及线路整改拆除防盗窗20天②绘图20天

9.质量要求：符合国家及行业技术规范标准，达到合格要求。

二、供应商资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

a)具有独立承担民事责任的能力；（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

b)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

c)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（出具声明）；

d)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

e)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.2财务要求：

投标人需提供2024年度或2025年度经会计师事务所或审计机构出具的完整的财务审计报告；若企业成立年份不足三年的，则按企业成立实际成立年限提供审计报告，公司成立时间不足一年的，需提供基本开户银行出具的资信证明。

2.3信誉要求：

2.3.1未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果页面（应显示查询日期，查询日期在招标公告发布之后）；

①通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）-“失信被执行人”查询“失信被执行人”；

②通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）-“信用服务”查询“重大税收违法失信主体”；

③通过“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

2.3.2投标人未处于被责令停业、投标资格被取消状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（格式自拟，自行承诺）。

2.4资质要求：

投标人须具备建设行政主管部门颁发的营业执照；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

2.5其他要求：

（1）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来任意连续三个月缴纳税收和社会保障资金的证明）；

（2）近三年内在经营活动中没有重大违法违纪记录的信誉良好承诺函（加盖单位公章及法定代表人或委托代理人签字或盖章）；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目比选（提供承诺函）。【须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询公司信息、股东（或投资人）相关信息网页截图，查询时间自公告发布日期之后，截图须显示股东及出资信息，若弄虚作假一经核实取消比选（中选）资格。】

（4）本次招标不接受联合体投标。

三、比选文件获取

3.1获取时间： 2026年 9 月 1 日至2026年 9 月 7 日，每日上午 09:00 至 11:30 时，下午 14:30 至 17:00 （北京时间，法定节假日除外）。

3.2获取地点： 网上下载http://www.hnamw.com/ 。

3.3获取方式：供应商应将报名所需资料彩色PDF版发送邮箱zzsdyamyy@126.com。未在上述时间前将报名表发送至指定邮箱的，视为放弃本次比选。比选文件和报名表获取方式：网上下载http://www.hnamw.com/ 。

四、比选响应文件的递交

4.1 比选响应文件递交的截止时间：2026年9月15 日上午9：30

4.2 比选响应文件递交的地点： 郑州市中原区中原中路191号 1号楼2楼西评标室

4.3逾期送达的或者未送达指定地点的比选响应文件，比选人不予受理。

五、响应文件开启：

5.1时间：同比选响应文件递交截止时间

5.2地点：同比选响应文件递交的地点

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《郑州市第一按摩医院》网站上发布，公告期限为5个工作日。

七、监督部门

本招标项目的监督部门为：郑州市第一按摩医院内审科

电话：0371－66098528

八、联系方式

比 选 人：郑州市第一按摩医院

联 系 人：武老师

电   话：0371－66098531

地   址：郑州市人民路23号

邮箱：zzsdyamyy@126.com

第二章 供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中选候选人的推荐方式 | 推荐方式：比选委员会按照“第三章 比选评审办法”规定的标准进行打分，并按供应商的最终得分由高到低顺序推荐中选候选人。 |
| 2 | 工期 | ①防火分隔及线路整改拆除防盗窗20天②绘图20天 |
| 3 | 资金落实 情况 | 自筹，已落实 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 5 | 分包 | 不允许 |
| 6 | 投标人要求澄清比选文件的截止时间 | 比选截止时间5日前 |
| 7 | 投标人确认收到比选文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 8 | 投标人确认收到比选文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 9 | 踏勘现场 | 采购人不组织，由供应商自行踏勘 |
| 10 | 签字或盖章要求 | 按比选文件要求，在需要签字的地方由法定代表人或其委托代理人签字，在需要盖章的地方加盖供应商公章。 |
| 11 | 比选响应文件份数及密封 | 1.比选响应文件正本一份，副本二份，包含全部比选响应文件内容电子文档的U盘（word版及签字盖红章PDF版）一份。 2.比选响应文件的密封：供应商应将比选响应文件正本、副本和电子版密封在一个包封内。包封封口处以密封条密封，并骑缝加盖供应商单位公章。 |
| 12 | 比选响应文件装订要求 | 比选响应文件的正本与副本应采用左侧胶装方式装订成册，并编制目录，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，书脊上需标明项目名称、供应商名称。 |
| 13 | 封套上写明 | 供应商名称： （项目名称）比选响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 14 | 比选响应文件递交的截止时间及地点 | 递交的截止时间：2026年9月15日上午9：30 （北京时间）。 地点：郑州市中原区中原中路191号 1号楼2楼西评标室。 |
| 15 | 比选时间 和地点 | 比选时间：2026年9月15日上午9：30 （北京时间）。 比选地点：郑州市中原区中原中路191号 1号楼2楼西评标室。 |
| 16 | 比选保证金 | 不收取。 |
| 17 | 比选小组的组建 | 比选小组构成：3人。 |
| 18 | 响应有效期 | 60日历天（从响应截止时间算起） |
| 19 | 供应商报价 | 1、投标人以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。 2、投标人根据比选文件、最新《建设工程工程量清单计价规范》、国家或省级建设行政主管部门颁发的最新计价办法、企业定额、工程量清单及其补充通知（如有）、答疑文件（如有）结合施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或方案、与建设项目相关的标准、规范等技术资料、投标人综合实力等因素，自主报价。比选报价为完成本工程及本比选文件指定的全部工作所需全部费用。除比选文件中另有规定外，比选报价中各单项子目报价应包括（但不限于）土建、主材、辅材、劳务、安装、检测、管理、施工设备、税金、运输以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括各种政策性调整和施工条件的变化如停工、停水、停电、材料二次倒运、材料价差及材料代用的量差及价差、主要材料市场价格的变化等各种因素造成的工程费用的增加。且投标人第一次报价只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。 3、投标人在比选报价前可以自行踏勘施工现场，充分考虑了现状条件可能影响到工程正常施工的所有风险因素。 4、无论投标人是否进行了上述现场踏勘工作，合同价款中均将被认为已包含有工地现状在施工作业期间发生的全部不可预见的风险费用，投标人中标后则无权因此要求任何工期或费用上的索赔。 5、比选报价应包括本工程范围内的成品、半成品保护费，在系统竣工验收前因设备材料的丢失、损坏等引发的费用除有明确的责任单位及人员承担外，均由中标人承担。 |
| 20 | 入围供应商 | 本次项目入围一家供应商。 |
| 21 | 工程款支付 | 合同约定。 |
| 22 | 最高投标限价 | 21万元人民币； 超过最高限价的，将被拒绝。 |
| 23 | 供应商自行承担其准备响应文件和递交响应文件以及参加本次比选活动所发生的所有费用。 |  |
| 24 | 本比选文件的最终解释权归比选人。 |  |

# 第三章 比选评审办法

| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 | 供应商资格条件 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人及营业执照等证明文件）； |
|  |  |  | （2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（出具声明）； |
|  |  |  | （3）投标人需提供2024年度或2025年度经会计师事务所或审计机构出具的完整的财务审计报告；若企业成立年份不足三年的，则按企业成立实际成立年限提供审计报告，公司成立时间不足一年的，需提供基本开户银行出具的资信证明。 |
|  |  |  | （4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果页面（应显示查询日期，查询日期在招标公告发布之后）； ①通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）-“失信被执行人”查询“失信被执行人”； ②通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）-“信用服务”查询“重大税收违法失信主体”； ③通过“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。 |
|  |  |  | （5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月缴纳税收和社会保障资金的证明）； |
|  |  |  | （6）近三年内在经营活动中没有重大违法违纪记录的信誉良好承诺函（加盖单位公章及法定代表人签字或盖章）； |
|  |  |  | （7）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（格式自拟，自行承诺）。 |
|  |  |  | （8）投标人须具备建设行政主管部门颁发的营业执照；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 |
|  |  |  | （9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目比选（提供承诺函）。【须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询公司信息、股东（或投资人）相关信息网页截图，查询时间自公告发布日期之后，截图须显示股东及出资信息，若弄虚作假一经核实取消比选（中选）资格。】 |
|  | 以上资格审查项，响应文件中应附清晰的复印件或扫描件并逐页加盖公章，由于模糊不清导致比选小组无法辨别的，后果由供应商自行承担。 |  |  |
|  | 实质性响应 |  | 供应商响应文件符合比选文件的实质性要求。 |
| 详细评审 | 评审分值构成（总分100分） |  | 比选报价：30分 技术部分：50分 商务部分：20分 |
|  | 比选报价得分（30分） |  | 报价得分采用低价优先法计算： 1、通过初步评审且最终报价最低的为比选基准价； 2、比选报价得分=比选基准价/供应商最终比选报价×30。 |
|  | 技术部分得分（50分） | 1.施工方案完整性和编制水平（5分） | 施工方案完整性和编制水平：是否齐全、准确、清晰。0-5分 |
|  |  | 2.施工方法与技术措施（5分） | 施工方法与技术措施：各项主要内容的措施是否科学先进，计划是否合理可行、流水段的划分、各项交叉作业是否切合实际、合理可行。0-5分 |
|  |  | 3.施工质量管理体系与措施（5分） | 施工质量管理体系与措施：确保工程质量的技术组织措施先进、合理。0-5分 |
|  |  | 4.安全管理体系与措施（5分） | 安全管理体系与措施：施工期间，加强安全防护措施，确保安全施工，不发生各种安全事故并且保证安全防护的技术组织措施合理、可行。0-5分 |
|  |  | 5.文明及环境保护体系与措施（5分） | 文明及环境保护体系与措施：确保文明及环保施工的组织措施先进、合理、可行。0-5分 |
|  |  | 6.工程进度计划措施（5分） | 工程进度计划措施：确保工期的技术组织措施合理、可行。0-5分 |
|  |  | 7.施工期间的保通措施（5分） | 施工期间的保通措施：确保施工期间交通通畅的措施合理、可行，并且承担交警等部门派出的协管人员的工资以及临时标志牌的制作等费用。0-5分 |
|  |  | 8.配合措施（5分） | 与各施工单位之间交叉施工的措施合理、可行。0-5分 |
|  |  | 9.施工重点、难点分析及对策（5分） | 施工重点、难点分析及对策 0-5分 |
|  |  | 10.劳动力安排计划（5分） | 确保在合同期内人员安排措施合理、可行0-5分 |
|  |  | 以上内容如有缺项，则该项得0分 |  |
|  | 商务部分得分（20分） | 施工安全 （8分） | 施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，承担安全文明施工费用，且保证措施合理可行。 (0-8分) |
|  |  | 服务承诺 （7分） | - 根据投标人制定的售后服务方案（服务体系、响应方式、响应时间、服务质量、质量保证体系及风险控制体系等）的完整性、可靠性以及服务承诺的合理性、可行性等进行综合评价（0-7分）。 |
|  |  | 优惠（5分） | 1、优惠承诺应是书面的符合项目实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行（0-3分）。 2、承诺在保修期满后每增加1年免费保修期加1分，本项最高得2分。 |
|  |  | 注：优惠、服务承诺，缺项得0分。 |  |
| 供应商的最终得分=所有评委的算术平均值即为该供应商的最终得分。 |  |  |  |

比选方法：比选委员会按照本章规定的比选标准进行评审，初步评审通过后才能进入详细评审。比选委员会按照详细评审标准进行打分，并按供应商的最终得分由高到低顺序推荐中选候选人。

本次比选分两次报价，投标文件中为一次比选报价，供应商通过初步评审后进行二次报价，最终比选报价参与评审。

- 具体施工内容

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 项 | 1 | 原井道内杂物拆除，原门拆除，垃圾清运 |
| 2 | 桥架 | 米 | 146 | 200×150×2钢制桥架 |
| 3 | PPR管 | 米 | 123 | 40PPR管，橡塑保温 |
| 4 | PVC管 | 米 | 25 | 含排水管道开洞，地漏 |
| 5 | 钢结构 | 吨 | 1.4 | 100×100×4立柱，100×60×3平台，3mm厚麻花板面，10mm预埋板，钢结构漆。 |
| 6 | 防火封堵 | 处 | 16 | 桥架及水管穿层封墙 |
| 7 | 混凝土 | 平方 | 15 | C30混凝土，∮12螺纹钢 |
| 8 | 防火门及墙面封堵 | 处 | 5 | 根据现场，无缝封堵 |
| 9 | 吊顶修补 | 处 | 1 | 原5F吊顶更换及封堵 |
| 10 | 防火层吊顶 | 平方 | 17 | 每分隔层吊顶，0.8mm厚铝板 |
| 11 | 井内线路改造 | 项 | 1 | 根据现场，对井内所有线路重新布置 |
| 12 | 拆除防盗窗 | 处 | 54 | 高空 |
| 13 | 装限位器 | 处 | 54 | 高空 |
| 14 | 涂料修补 | 处 | 54 | 高空 |
| 15 | 吊车 | 项 | 1 | 拆窗户用 |
| 16 | 满堂脚手架 | 项 | 1 | 原井道内 |
| 17 | 文明施工及酒店协调费，成品保护 | 项 | 1 | 自行协调占用酒店停车位，井道门拆除后临时封堵，施工围档等 |
| 18 | 原线路检查及绘图 | 平方 | 4000 | 根据现场，对所有原有强电、监控、网络、电话、水等设备系统全面检查，整改后绘制全系统标准峻工图。 |
| 19 | 原配电箱更换及原线路整改 | 项 | 1 | 根据现场，更换总配电箱，新做桥架，线路整改 |
| 20 | 更换瓷砖， | 项 | 1 | 电缆桥架施工后，根据现场更换磁砖 |
| 21 | 更换石材地面及外墙高空防水 | 项 | 1 | 根据现场，对原过道石材进行整改，对外墙漏水部门进行防水处理 |

注意事项：

- 管道井防火分隔层要达消防规范要求。

- 户外拆除防盗窗需使用隔壁中州酒店停年车位,需自行与酒店协调。

- 管道井内线路整改需达规范要求。

- 原建筑内所有强弱电,给排水需绘制全套完整竣工图，不得遗漏，面积为4000平方。

- 原建筑内不合格的走线及配电箱全部按规范要求整改，并做好所有标签标识。

- 工期①防火分隔及线路整改拆除防盗窗20天②绘图20天，如有延误工期，则按合同执行。

- 检查合格后一次性付款97%，剩余质保期后无息支付。

- 采购合同

合同编号：

郑州市第一按摩医院

消防改造施工项目

合  同  书

建设单位（以下称甲方）：郑州市第一按摩医院

施工单位（以下称乙方）：

发包方（以下称甲方):郑州市第一按摩医院

承包方(以下称乙方):

依照郑州市第一按摩医院（项目编号为：）中标结果，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条　工程项目

一、工程名称: 郑州市第一按摩医院消防改造施工项目

二、本合同为 单价 合同（价格形式），合同价款暂定为人民币： .元 ，大写（元整）

三、承包形式:乙方包工包料。

四、范围：本项目招标工程量清单所包含内容

第二条　工程期限

一、合同工期总日历天数      天（具体以甲方下单的开工书面通知为准）,每延误一天，乙方向甲方支付合同总价款 1 %的违约金，延误五天，乙方向甲方支付合同总价款 10 %的违约金；超过十天，甲方有权解除合同。

二、如遇下列情况，经甲方负责人签证后，工期可相应顺延：

1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续3小时以上)，影响正常施工；

2、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期；

3、因异常恶劣气候条件无法正常施工。

4、因甲方导致的其他原因而延误工期。

第三条　工程价款、结算及付款方式

| 付款分2 次进行 | 支付进度 | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 施工完成，经竣工验收合格，且完成竣工结算后 | 付至结算金额 97 % | 元 |
| 质保期满后 | 付结算金额的 3 % | 元 |

甲乙双方约定，乙方需按合同约定的支付时间节点提前10个工作日向甲方一次性提供全额增值税普通发票，乙方迟延提交发票，甲方支付时间相应顺延。

二、合同价任何一方不得擅自改变。发生下列情况之一的可作调整：

（1）甲方负责人确认的工程量增减；

（2）甲方负责人确认的设计变更或工程洽商；

（3）合同条款约定的其它增减或调整。

三、项目技术要求:

1、乙方明确一名负责人配合甲方做好协调管理工作。

2、乙方应有健全的安全施工保障措施，在服务期内出现任何安全事故均由乙方承担。

3、乙方配备各工种技术人员应足额上岗。

第四条　双方责任

一、甲方责任

1、制定本项目工程运行、维修、养护工作的各项管理规章制度及考核标准，并要求乙方遵守。

2、检查监督乙方工作的实施及制度的执行情况，并将检查中发现的设备缺陷及异常情况作详尽纪录，及时告知乙方。

3、检查跟踪乙方服务质量，遇有不合格服务、违纪人员对其进行纠正和处罚，给甲方造成的不良影响及后果，使甲方工作陷入被动的，甲方有权要求乙方在两日内调换相关达不到工作要求的施工人员。

4、甲方应及时组织审计单位对乙方已完工项目进行审计，并按照合同约定及时支付相关工程款。

二、乙方责任

1、乙方应全面遵守甲方制定的各项规章制度及日常行为规范，按时提交甲方要求的资料，热心周到为甲方服务。

2、乙方在施工中应执行国家颁发的现行施工及验收技术规范，质量评定标准，安全生产操作规程，做到文明生产,安全施工。乙方指派的工作人员应具备相应资质，乙方不得将项目分包、转包给他人。

3、乙方应委派现场代表负责对工程施工技术、安全、质量、进度、文明施工等方面进行统一指挥、调度、检查、指导和监督。

4、乙方施工人员在履行本合同项下工程承包任务期间，应当严格按照安全生产标准组织施工，采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方在施工期间发生或者造成施工人员及第三方人身财产损失，由乙方承担全部责任。

5、乙方在施工中应服从物业的安排与协调，做到完工清场、文明施工、禁止扰民。本工程所有施工建筑垃圾均应及时全部清运出现场，做到文明有序施工、安全标识清晰齐全、保持施工场地整洁卫生。乙方每道工序完成后,应及时清理工作面上属于本班组应清理的杂物，保证下一道工序正常施工。

6、乙方应在开工前  天将施工组织计划和工程进度计划提交甲方，并取得甲方确认。

第五条　施工与设计变更

一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

二、甲方因使用功能需要而提出的变更内容，为不影响施工进度乙方可应甲方要求先行施工并及时做好现场变更、增补签证单。

三、设计变更增减数应以甲乙双方代表确认的签证单为依据。工程采用包干价的，对工程量增减部分的工程款由甲乙双方协商确认。

具体为：1.在合同工程量清单之内的项目，按乙方投标书中工程量清单的综合单价计算。2.工程量清单中有类似变更工程的单价，按类似单价经换算后确定。3.不在工程量清单之内的项目，按照造价管理部门颁布的施工期间的信息综合价，投标期间的定额、费用标准计算出的造价乘以中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=中标价/招标人公布的工程控制价*100%。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，并提供详细的人工、材料、机械台班消耗量测算分析资料，按3所述要求，经甲方会同监理工程师审核后确定，若有争议送造价管理部门审核后确定。

第六条  工程质量管理及验收

工程具备竣工验收条件，乙方按工程竣工验收有关规定向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。在竣工验收合格后 15 天内向甲方提供完整竣工结算资料，每延误一天，乙方向甲方支付合同总价款 5 %的违约金

第七条　质量保修

一、执行国家相关规定，从工程竣工验收合格之日起2年，涉及到防水部分的质保期为5年。自工程竣工验收合格起算。

二、在免费质保期内，乙方应保证通讯畅通，甲方能够随时与乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 8 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换维修人员或联系电话，应及时通知甲方，

乙方保修联系人：      ，乙方保修联系电话:      。

第八条　违约责任

一、甲方违约的情形和责任

1、因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：甲方顺延工期。

2、因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：甲方顺延工期。

二、乙方违约的情形和责任

乙方因任何原因，未在甲方同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，乙方在接到甲方复工通知3日内不复工的，甲方有权解除合同，乙方违约时，已完成工程量可考虑按成本价计算。同时，甲方有权要求乙方按本合同总金额的20%承担违约责任，若未补足甲方损失，应补足。

第九条　纠纷解决办法

甲、乙双方因本合同产生纠纷时应协商处理。甲乙双方如协商无法解决时双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条   附则

一、本合同未尽事宜经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：郑州市第一按摩医院

法定代表人或负责人：

开户银行：

帐号：

年     月      日

乙方（盖章）：

法定代表人或负责人：

开户银行：

帐号：

年     月      日

# 第六章 比选响应文件格式

（正/副本）

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日   期：    年    月    日

目录

1、比选响应函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、开标一览表

5、反商业贿赂承诺书

6、资格审查资料

7、技术要求偏离表

8、比选文件要求提供的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他证明文件

9、施工组织设计

10、已标价的工程量清单

（供应商标书目录可自拟）

1.比选响应函

比选响应函

致郑州市第一按摩医院：

1．我方已仔细研究了          项目比选文件的全部内容，愿意以以人民币（大写）              元（￥             ） 的投标总报价，工期            日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量            。

2．我方承诺在比选文件规定的比选有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方理解并自愿接受采购人不以最低报价为中标人必备条件的做法。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

申 请 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

## 2.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年       月       日

注：由法定代表人递交响应文件的提供。

3.授权委托书

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：由委托代理人递交响应文件的提供。

## 4.开标一览表

金额单位：元人民币

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： 元 小写： 元 |  |  |
| 工期 | 合同签订后 日历天 |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 身份证号码 |  |
| 响应有效期 |  |  |  |
| 其他声明 |  |  |  |

申 请 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

## 5.反商业贿赂承诺书（固定格式）

# 我公司承诺：

# 在 （采购项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

# 一、公平竞争参加本次比选采购活动。

# 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

# 三、若出现上述行为，我公司及参与比选采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

# 供应商：            （盖单位章）

# 法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

# 日期：     年   月   日

## 6.资格审查资料

6.1投标人基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |
| 项目对接 负责人 | 姓名 |  | 电话 |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：本表后应附营业执照、资质证书等相关证明材料

## 6.2其他资格要求的相关证明文件

## 财务要求：提供2024年度或2025年度财务审计报告或其基本开户银行开具的资信证明（新成立企业从成立之日起计算）。

## 信誉要求：

## 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果页面（应显示查询日期，查询日期在招标公告发布之后）；

## ①通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）-“失信被执行人”查询“失信被执行人”；

## ②通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）-“信用服务”查询“重大税收违法失信主体”；

## ③通过“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

## 其他要求

## （1）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月缴纳税收和社会保障资金的证明）；

## （2）近三年内在经营活动中没有重大违法违纪记录的信誉良好承诺函（加盖单位公章及法定代表人签字或盖章）；

## （3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目比选（提供承诺函）。【须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询公司信息、股东（或投资人）相关信息网页截图，查询时间自公告发布日期之后，截图须显示股东及出资信息，若弄虚作假一经核实取消比选（中选）资格。】

7.技术要求偏离表

项目名称：                         采购编号：

| 序号 | 技术条款 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标文件 | 比选响应文件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

说明：

- 按照“第四章	具体施工内容”参数表的要求填报服务技术规格响应表。

- 供应商无须对比选文件中列明的技术要求内容作出一对一应答，只要求在响应文件格式“技术要求偏离表”中填写“负偏离”内容并描述清楚，评委会未在该处找到“正偏离或符合”内容的，视为“符合”。供应商应对“正偏离或符合”做出书面承诺（格式自拟）。

3. 此表可根据需要自行拉长加宽，表内如果填列不全，可附页说明并按规定签字和加盖公章。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日

## 8.比选文件要求提供的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他证明文件

（依据技术部分，商务部分及供应商认为需要提供的材料自行拟定）

9.施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

10.已标价的工程量清单

比选报价汇总表

| # 比选项目名称 |  |
| --- | --- |
| # 项目编号 |  |
| # 比选响应人名称 |  |
| # 投标总价（人民币、元） |  |
| # 施工范围 |  |
| # 工期 |  |
| # 质量要求 | # 符合国家及行业标准 |
| # 响应有效期 |  |
| # 备注 |  |

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年   月   日

已报价工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 型号 | 品牌 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

比选报价汇总表（二次）

| # 比选项目名称 |  |
| --- | --- |
| # 项目编号 |  |
| # 比选响应人名称 |  |
| # 投标总价（人民币、元） |  |
| # 施工范围 |  |
| # 工期 |  |
| # 质量要求 | # 符合国家及行业标准 |
| # 响应有效期 |  |
| # 备注 |  |

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年   月   日

（本次比选分两次报价，投标文件中为一次比选报价，供应商通过初步评审后进行二次报价，最终比选报价参与评审。）